鹿寨县县城区生活饮用水卫生状况信息公开表（2022年第二季度）

| 序号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测水样类型 | 合格指标 | 超标指标及标准限值 | 超标指标检测值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹿寨县水厂 （制水车间） | 2022/05/06 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂出厂水 | 色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、砷、镉、铬、铅、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯，菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌 | 未发现 | - | 检验依据：《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)；评价依据：《生活饮用水卫生标准》(GB5749－2006) |
| 2 | 鹿化水厂 （制水车间） | 2022/05/06 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 自建集中式供水出厂水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 3 | 鹿寨镇江北小区 | 2022/05/06 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 4 | 鹿化生活三区 | 2022/05/06 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 自建集中式供水末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 5 | 鹿寨县党校 | 2022/05/06 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 6 | 鹿寨镇城南社区 （县国税局） | 2022/05/06 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 7 | 鹿寨县鹿寨中学 | 2022/05/06 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 自建供水末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 8 | 鹿寨镇建中东路 （妇保院） | 2022/05/06 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 县水厂末梢水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 9 | 鹿寨县昌厦御座小区 | 2022/05/06 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |
| 10 | 鹿寨县维也纳大酒店 | 2022/05/06 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 鹿寨县疾病预防控制中心 | 二次供水 | 同上 | 未发现 | - | 同上 |

制表人：陶春财            电话：0772-6818120	   单位：鹿寨县卫生健康局      日期：2022年6月28日