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2026年鹿寨县畜禽屠宰质量
安全风险监测方案

为加强畜禽屠宰质量安全监管，及时掌握畜禽屠宰环节质量安全风险状况，有针对性地开展监督管理，不断提高畜禽产品质量安全水平，根据《柳州市农业农村局关于印发2026年柳州市畜禽屠宰质量安全风险监测方案的通知》（柳农通字〔2026〕17号）要求，结合我县实际，制定本方案。
一、监测任务和数量
针对本县流通产品的生猪屠宰企业违法添加物和药物残留监测，上、下半年各开展一次风险监测。
抽检进屠宰场猪尿液90份，快速筛查-受体激动剂（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）。
二、抽样要求
（一）抽样原则：按照科学随机和兼具代表性的原则，对我县监测屠宰企业畜种样品抽检不少于3批次[同一养殖场户同一动物检疫证（动物A、B）为一批次]。
（二）抽样方法。尿液样品采集相关要求：在抽样单详细填写动物检疫证号等溯源信息。
（三）样品编号。按照“县名拼音缩写+26（代表年份）+抽样月份（2位数）+样品拼音缩写（ZN代表猪尿）+编号（三位数字）”的规则对样品进行编号。例如：鹿寨县2026年4月份共抽检8份猪尿样品，编号为LZ2604ZN001—LZ2604ZN008。全县全年所有尿液样品务必按照采集先后顺序编号，号码唯一，不得重复。
三、检测方法及判定依据
尿液β-受体激动剂快速检测：判定结果依照快速检测卡说明书。克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇检测试纸条灵敏度分别不低于3ppb、3ppb和5ppb，筛查出阳性尿液的，要依据《猪尿中β-受体激动剂多残留检测液相色谱—串联质谱法》（农业部1025号公告-11-2008）确证，或采集同一动物的肝脏进行确证。
四、工作分工
鹿寨县动物屠宰检疫站负责组织实施本辖区屠宰企业尿液β-受体激动剂快速检测工作。
五、工作进度安排
[bookmark: _GoBack]（一）县动物屠宰检疫站应于2026年6月10日、11月10日前，将分别将上半年、下半年检测结果按市级方案要求报送至市动物疫病预防控制中心科教科，邮箱：kjk2022@126.com。
（二）未经自治区农业农村厅同意，任何单位和个人不得对外透露风险监测结果、报告和相关信息。


— 1 —

