鹿审环批复〔2025〕22号

关于鹿寨县柳乡谊种植专业合作社农产品加工项目环境影响报告表的批复

鹿寨县柳乡谊种植专业合作社：

你单位报来的《鹿寨县柳乡谊种植专业合作社农产品加工项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、鹿寨县柳乡谊种植专业合作社农产品加工项目，建设地点位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县导江乡古懂村新老屯林场坪（中心坐标：东经109°42′58.280″，北纬24°17′15.796″），项目总用地面积为5500㎡，属于新建项目，主要建设生产车间、腌制间、锅炉房等设施，建成后年产酸笋4750吨、酸豆角4750吨、即食酱腌菜500吨。总投资500万元，其中环保投资8.6万元。

本项目已在“广西投资项目在线并联审批监管平台”进行了备案登记，项目代码：2101-450223-04-01-632853。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）现有2台0.5t/h生物质锅炉更换为1台2.1t/h生物质蒸汽锅炉。锅炉燃烧废气须经布袋除尘器处理，确保颗粒物、SO2、NOx排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值后通过30m高DA001排气筒排放。

（二）熟制间油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中“小型”规模的标准限值；腌制间密闭运行，加强通风，厂界臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值。

（三）清洗废水、腌制废水经一体化油水分离器处理后经“预调节池+高分子纳米气浮池+UASB厌氧反应器+缺氧池+活性污泥池+沉淀池+砂滤池”处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中水田作物标准要求后，排入莲藕种植区。蒸汽锅炉排污水和软化处理废水经沉淀池沉淀后用于厂区道路洒水降尘，不外排。生活污水经化粪池处理后清掏用于周边林地施肥。

（四）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施，确保运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）在腌制间东部设置1间一般固废暂存间，占地面积30m2，做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，按要求设置相关污染防治设施。

（六）按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HI610-2016）要求进行分区防渗。

（七）按照《环境保护图形标志一排污口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》有关规定建设规范化的排污口，须按排污许可相关管理要求定期进行监测。

（八）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目环境保护“三同时”制竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未经验收，不得擅自投产。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

鹿寨县行政审批局

2025年8月13日

（此件公开发布）

| 鹿寨县行政审批局 | 2025年8月13日印发 |
| --- | --- |