鹿审环批复〔2025〕36号

关于鹿寨县中渡镇国丽米粉厂生产米粉建设项目环境影响报告表的批复

鹿寨县中渡镇国丽米粉厂：

你单位报来的《生产米粉建设项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、生产米粉建设项目，建设地点位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县中渡镇福龙村新县屯39号（中心坐标：东经109°42′12.974″，北纬24°40′0.484″），项目总用地面积为750㎡，属于新建项目，主要建设生产车间、锅炉房和一体化污水处理设备，配置设备磨浆机、切丝机、切粉机、米粉烘干机、磨机等，年产240吨湿米粉和160吨干米粉。总投资30万元，其中环保投资20万元。

本项目已在“广西投资项目在线并联审批监管平台”进行了备案登记，项目代码：2508-450223-04-05-136761。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）热风炉燃烧废气经多管除尘器+布袋除尘器处理，通过DA001排气筒排放，确保二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表2干燥炉、窑和表4相应标准要求。

（二）投料过程采用人工投料，降低投料高度，减少粉尘的产生量，确保颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；确保一体化污水处理设备产生的硫化氢、氨、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级标准要求。

（三）运营期废水主要为生产废水和生活污水，处理后的废水用作农肥，不外排。生产废水由一体化污水处理设备处理，处理工艺为“混凝池+沉淀池+水解酸化+好氧+二沉池”，处理后的生产废水符合《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）旱地作物标准要求；生活污水经三级化粪池处理。

（四）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施，运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），按要求设置相关污染防治设施。

（六）危险废物的暂存及转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置相关污染防治设施。

（七）按照《环境保护图形标志一排污口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》有关规定建设规范化的排污口，须按排污许可相关管理要求定期进行监测。

（八）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未经验收，不得擅自投产。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

鹿寨县行政审批局

2025年11月25日

（此件公开发布）

| 鹿寨县行政审批局 | 2025年11月25日印发 |
| --- | --- |