鹿审环批复〔2025〕38号

关于广西暴雨再生环保科技有限公司EPS

再生颗粒生产项目环境影响报告表的批复

广西暴雨再生环保科技有限公司：

你单位报来的《EPS再生颗粒生产项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、EPS再生颗粒生产项目，广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇飞鹿大道501号桂中建筑装饰材料物流城B区仓储4-9（中心坐标：东经109°40′21.853″，北纬24°25′39.411″），项目总用地面积为1915㎡，属于新建项目，主要利用已建成的空厂房作为生产用地，主要设备有破碎机、风机、热熔机、切粒机等，项目建成后可年产1.5万吨EPS再生颗粒。总投资2000万元，其中环保投资29万元。

本项目已在“广西投资项目在线并联审批监管平台”进行了备案登记，项目代码：2510-450223-04-05-463180。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）破碎、熔融以及挤塑废气经负压收集后经布袋除尘器+二级活性炭处理，通过15米高排气筒DA001排放，确保颗粒物、非甲烷总烃、苯乙烯有组织排放浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31752-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值要求。

（二）项目运营期确保颗粒物、非甲烷总烃无组织排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31752-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值要求；确保苯乙烯、臭气浓度无组织排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）要求；确保厂区内非甲烷总烃无组织排放符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值要求。

（三）项目生产废水主要为冷却水，经冷却水塔冷却后循环使用，不外排。项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网，进入鹿寨县第二污水处理厂处理。

（四）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施，施工期各施工机械所产生的噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表1建筑施工场界环境噪声排放限值要求；运营期东面厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），按要求设置相关污染防治设施。

（六）危险废物的暂存及转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置相关污染防治设施。

（七）按照《环境保护图形标志一排污口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》有关规定建设规范化的排污口，须按排污许可相关管理要求定期进行监测。

（八）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未经验收，不得擅自投产。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

鹿寨县行政审批局

2025年 月  日

（此件公开发布）

| 鹿寨县行政审批局 | 2025年 月 日印发 |
| --- | --- |