鹿审环批复〔2026〕4号

关于柳州笙哲智能科技有限公司木包装产品生产项目环境影响报告表的批复

柳州笙哲智能科技有限公司：

你单位报来的《木包装产品生产项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、木包装产品生产项目环境影响报告表，广西壮族自治区柳州市鹿寨县鹿寨镇金鸡路53号之七（中心坐标：东经109°43′28.175″，北纬24°28′52.557″），项目总用地面积为13700㎡，属于新建项目，项目租赁厂房建设，内设生产厂房、标识加工区、锅炉区、原料堆放区等，同时配套设备有生物质锅炉、全自动铝合金组装式干燥设备、锯台、喷枪气动打钉机、标识烫印机等，项目建成后年产15万套木包装产品。总投资800万元，其中环保投资28万元。

本项目已在“广西投资项目在线并联审批监管平台”进行了备案登记，项目代码：2602-450223-04-01-225213。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）项目运营期锅炉废气经布袋除尘器+低氮燃烧处理后，通过30米高排气筒DA001排放，确保颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

（二）项目运营期切锯废气产生的颗粒物经收集通过布袋除尘器处理后无组织排放，烘干废气产生的非甲烷总烃无组织排放，确保颗粒物、非甲烷总烃无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；项目厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内无组织排放限值要求。

（三）项目废水主要为软水制备废水、锅炉排污水和生活污水。软水制备废水和锅炉排污水经絮凝+澄清处理后用于厂区道路及空地洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入鹿寨县第一污水处理厂处理。

（四）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施。施工期各施工机械所产生的噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1建筑施工场界噪声排放限值要求；运营期项目厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），按要求设置相关污染防治设施。

（六）危险废物的暂存及转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置相关污染防治设施。

（七）按照《环境保护图形标志一排污口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》有关规定建设规范化的排污口，须按排污许可相关管理要求定期进行监测。

（八）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未经验收，不得擅自投产。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

鹿寨县行政审批局

2026年4月1日

（此件公开发布）

| 鹿寨县行政审批局 | 2026年4月1日印发 |
| --- | --- |