鹿审环批复〔2026〕14号

关于鹿寨县强汇石化有限公司鹿寨县平山

福元加油站项目环境影响报告表的批复

鹿寨县强汇石化有限公司：

你单位报来的《鹿寨县平山福元加油站项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、项目位于广西壮族自治区柳州市鹿寨县平山镇福元屯（中心坐标：东经109°34′25.673″，北纬24°40′7.752″），项目总用地面积为2904.44㎡，属于新建项目，建设内容主要包括设置3个埋地式双层SF油罐（1个30m392#汽油储罐，1个30m395#汽油储罐，1个30m30#柴油储罐），配备加油机2台，配套罩棚、站房等设施。总投资1400万元，其中环保投资33.5万元。

本项目已在“广西投资项目在线并联审批监管平台”进行了备案登记，项目代码：2309-450223-04-01-558257。从环境影响角度考虑，同意你公司按照报告表所列的建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。

二、项目须落实报告表提出的各项环保要求，重点抓好以下环保工作：

（一）项目建设期间必须采取有效的降尘防尘措施，严格落实施工场地周边围挡、避免大风天气作业、物料堆放覆盖、运输车辆封闭、施工场地定期洒水等抑尘措施，有效防止扬尘污染，施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放监控浓度限值要求。

（二）卸油、加油采用油气回收系统，运营期非甲烷总烃排放需满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）、《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822-2019）相关标准。

（三）施工废水经沉淀处理后用于施工场地洒水降尘；运营期项目初期雨水及场地冲洗废水经油水分离池隔油处理后回用于地面冲洗，生活污水经三级化粪池处理后由污水清运车定期清理，不外排。

（四）合理布局高噪音设备，对噪声源强较大的设备采取有效的隔声降噪减震措施，确保施工期厂界噪声符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值标准；运营期厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）做好一般固体废物的综合利用和妥善处置工作。一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，按要求设置相关污染防治设施。

（六）危险废物的暂存及转运执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定设置相关污染防治设施。

（七）按照《环境保护图形标志一排污口(源)》和《排污口规范化整治要求(试行)》有关规定建设规范化的排污口，须按排污许可相关管理要求定期进行监测。

（八）严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相关要求，储罐选用SF双层防渗罐，储油区设置防渗池，储罐与钢管进行加强级防腐处理，地下输油管线采用双层管道，设置渗漏监测系统。

（九）根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求划分重点防渗区、一般防渗区以及简单防渗区三类地下水污染防治区域，做好地面防渗处理。

（十）按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)〉的通知》(环发〔2015〕4号)等相关要求，制定应急预案，配备相应的应急保障物资，落实环境风险防范措施，定期进行应急演练。建立健全施工、运行期环保管理制度，加强环境管理，制定并落实环境保护规章制度，确保环保措施的有效落实，环保设施的正常运转以及各项污染物稳定达标排放。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。工程建成后，须按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求实施竣工环境保护验收。未经验收，不得擅自投产。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核同意后方可建设。

鹿寨县行政审批局

2026年9月1日

（此件公开发布）

| 鹿寨县行政审批局 | 2026年9月 1日印发 |
| --- | --- |