## Sheet1
附件2
鹿寨县基层工作人员预防非职业性一氧化碳中毒入户检查表（试行）
城区/乡镇 |  |  |  | 社区/村委 |  | 地址
住户姓名 |  | 联系电话 |  | 困难人群情况 | □低保人群 □低收入人群 □特困人群 □其他：
房屋租住情况 | □出租房 □公租房 □直管公房 □自有住房 □其他:
供气方式 | □管道气 □瓶装气 |  |  | 供气企业 |  |  | 订气电话
隐患燃气具类型 |  |  | 品牌 |  | 购买日期 |  | 购买渠道
检查内容 | [6 empty] | 检查情况 | 备注
一、环境 | 1. 卧室、住人的房间不能安放燃气设施，包括液化气钢瓶、燃气管道、灶具及热水器等。
2. 燃气热水器不能装在浴室内（除平衡式热水器外）。
二、通风条件 | 3. 燃气热水器所在房间应有排气扇或其它排风装置保证室内外通风，并要求在使用热水器时开启。
三、燃气热水器 | 4. 使用天然气和液化石油气的热水器，判废年限为8年，使用焦炉煤气的热水器判废年限为6年。查热水器上的生产日期，至检查之日是否超过判废年限。
5. 烟道式热水器和强排式热水器应装排烟管，排烟管应无泄漏并伸出室外（不得伸入公共烟道），末端应有防倒风装置。
四、燃气灶具 | 6. 燃气灶判废年限为8年，燃气灶必须带有自动熄火保护装置。
五、液化气钢瓶 | 7. 钢瓶：不得有明显缺陷（表面凹陷，残破，缺附件等）。
8. 液化气钢瓶必须直立使用。
9. 用户知晓每天使用完液化气后关闭钢瓶角阀。
六、燃气胶管 | 10. 胶管长度不得超过2米。
11. 胶管两头连接处应有管箍固定。
12. 胶管中间不允许有接口。
13. 胶管使用超过18个月或者胶管出现老化变硬、有裂纹时应及时更换。
14. 胶管不得穿过门窗、墙或者楼板等。
15. 胶管不能经过灶具上面容易被高温辐射的地方。
检查人签字 |  |  | 住户签字 |  |  |  | 年 月 日